## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A.I. | pripravljalna dela |  |  |  | 0
A.II. | ploščad ob vstopu |  |  |  | 0
A.III. | osrednja ploščad |  |  |  | 0
A.IV. | obelisk z grbom |  |  |  | 0
A.V. | lipa s klopmi |  |  |  | 0
A.VI. | prostor za delo in učenje |  |  |  | 0
A.VII. | odsrednja aleja |  |  |  | 0
A.VIII. | zasaditev |  |  |  | 0
A.IX. | drogovi z zastavami |  |  |  | 0
A.X. | protokolarno parkirišče |  |  |  | 0
A.XI. | zelenice |  |  |  | 0
A.XII | fekalna kanalizacija |  |  |  | 0
A.XIII | meteorna kanalizacija |  |  |  | 0
GRADBENO -OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
B. | INSTALACIJA
B.I. | zunanji razvod elektro instalacij |  |  | ocena | 0
B.II. | zaunaji razvod vodovodnih instalacij |  |  | ocena | 0
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
C. | NEPREDVIDENA DELA
|  | 0.05 | 0 |  | 0
C | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPAJ A+B+C brez DDV 22% |  |  |  |  | 0
OPOMBA: v popisu je dodatni stolpec, (Proizvajalec, Tip) v katerega lahko
ponudnik vpiše svoj izbor materialov za postavke, ki (omogočajo) izbor
alternativne opreme in materiala.
OPOMBE
Vse mere preveriti na licu mesta.
Vsi načrti se preverijo na licu mesta in uskladijo med seboj.
Pred pričetkom del je potrebno, da se na terenu označijo vsi vodi
infrastrukture javnih podjetij ( Komunale,vode, elektro,PTT…)
V kolikor se bo izkazalo, da je dejansko stanje drugačno od stanja v načrtu,
se je potrebno predhodno posvetovati s projektantom in po potrebi korigirati načrt.
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v
vseh načrtih posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro
instalacije, zunanja ureditev).Vse morebitne pomanjkljivosti ali napake je potebno
nemudoma sporočiti odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta
ni dovoljeno.
Vsi izvajalci so dolžno objekt in organizacijo gradbišča prilagoditi lokaciji in v ponudbah upoštevati
vse specifike gradbišča, kakor tudi upoštevati vse, dvige, žerjave, avto dvigala itd.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
Cena za enoto mora vsebovati tudi:
* merjenje na objektu
* vse potrebne odvoze ruševin na stalno deponijo
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo do končnega izdelka
* skladiščenje materiala na gradbišču
* atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
* ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
* dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu (min. 5 vzorcev)
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu
kot so lestve,odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* finalna obdelava elementov po opisu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Enotna cena mora biti določena za izvedbo po sistemu fiksne cene.
Zato mora enotna cena zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del,
katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni
detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elementov objekta.
Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture,
podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto :
* tehnično poročilo
V izračunu količine je podana netto površina. Ponudnik mora v ceni
upoštevati predviden kalo!

## A. GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
SPLOŠNE OPOMBE:
V enotni ceni so zajeti vsi ukrepi in sredstva za zaščito zaposlenih in mimoidočih!
Ponudnik mora zajeti v osnovne cene na enoto vse potrebne stroške za :
- pripravljalna dela, kot so organizacija gradbišča, začasne deponije, varovanje gradbišča
proti okolici;
- vse prenose in transporte do mesta vgradnje;
- projekt organizacije gradbišča;
- vse stroške za deponiranje ruševin in ostalega odpadnega materiala na javnih deponijah;
- vse stroške za porabo električne energije, porabo vode, telefonskega priključka ter
nastale stroške za začasne priklope;
- vse lahke pomične odre za delo na višini do 300 cm, za izvedbo tako gradbenih in
obrtniških, kot instalaterskih del;
- strošek koordinatorja varstva pri delu;
- sanitarne objekte za delavce in vodstvo gradbišča;
- gradbiščne kontejnerje za delavce in vodstvo gradbišča;
- strošek fizičnega varovanja gradbišča;
- izvajalec mora zagotoviti periodično fotografiranje stanja na gradbišču;
- izdelavo zaščit v objektu, na delih kjer je objekt povezan z obstoječimi objekti ali urejeno
urejeno zunanjo ureditvijo.
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo,
varnostni in požari elaborat in dejansko stanje na objektu.
Poleg grafičnih prilog, ki so del načrta gradbenih konstrukcij, je potrebno upoštevati
tudi grafične priloge, ki so del načrta arhitekture ter ostalih načrtov. Morebitna odstopanja je
pred izvedbo potrebno ustrezno uskladiti.
Kjer je navajan konkreten tip oz. blagovna znamka je mišljeno primeroma
in kot definicija minimalnih tehničnih zahtev.
Popis je potrebno obravnavati skupaj s pripadajočim načrtom arhitekture
(grafični del in tehnično poročilo) in gradbenih konstrukcij, ter instalacij!
Vsi elementi morajo biti izdelani funkcionalno in estetsko.
Nejasnosti iz načrtov je potrebno sproti uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora pred pripravo ponudbe oz. izvedbo podrobno pregledati izvedbene načrte in
naročnika in projektanta opozoriti na morebitna neskladja, ki bi vplivala na kvaliteto izvedbe.
Eventualne predloge za spremembo tehnologije, ki bi vplivale na ceno ponujenega
dela mora izvajalec pred izvedbo uskladiti s projektantom in naročnikom.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo potrdi projektant
arhitekture. Kjer ni opredeljenega industrijskega tehničnega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec
pred izvedbo predstaviti, izbor potrdi projektant arhitekture.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
Vse mere preveriti na licu mesta.
Vsi načrti se preverijo na licu mesta in uskladijo med seboj.
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente
ali dele zgradbe v vseh načrtih posameznimi načrti (arhitektura,
gradbene konstrukcije,strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev).
Vse morebitne pomanjkljivosti ali napake je potebno nemudoma sporočiti
odgovornemu vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
OPOMBA: Pred pričetkom del je potrebno, da se na terenu označijo vsi vodi
infrastrukture javnih podjetij ( Komunale,vode, elektro,PTT…)
0
0

## A.I. PRIPRAVLJALNA DELA
A.I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo,
varnostni in požarni elaborat in dejansko stanje na objektu.
| e.m. |  | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Izdelava varnostnega načrta za izvedbo parka z vsemi pritičnimi objekti.
| kompl | ocena | 1 |  | 0
koordinator varstva pri delu
| obisk gradbišča |  | 20 |  | 0
Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom,
ki obsega naslednja dela:
1.1. | Postavitev panelne ograje, kompletno z ureditvijo uvoza. PVC mrežasta ograja (oražna mreža) ni dovoljena!
| m1 |  | 150 |  | 0
1.2. | Omarica prve pomoči
| kompl |  | 1 |  | 0
1.3. | Gasilnik
| kompl |  | 1 |  | 0
1.4. | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami
| kompl |  | 1 |  | 0
1.5. | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
| kompl |  | 1 |  | 0
1.6. | Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
| kompl |  | 1 |  | 0
1.7. | Dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel
po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja.
| kompl |  | 1 |  | 0
1.8. | Postavitev gradbiščnega kontejnerja
| kompl |  | 1 |  | 0
2. | Pred pričetkom del je potrebno, da se na terenu označijo vsi vodi
infrastrukture javnih podjetij ( Komunale, vode, elektro, PTT…)
| kompl |  | 1 |  | 0
3. | Odklop vseh dovodnih instalacij v sodelovanju z upravljalcem
celotne lokacije, kompletno z izdelavo zaščit. Obračun odklopov
se obračunava na osnovi računov javnih podjetij + 5% man. str.)
| ocena |  | 1 |  | 0
4. | Začasna napeljava in zaščita vseh potrebnih instalacijskih vodov
za potrebe gradbišča, pred izgradnjo objekta. Instalacije se začasno
spelje v gradbiščni objekt oziroma kontejner (elektrika, voda).
| kpl |  | 1 |  | 0
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0

## A.II.PLOŠČAD OB VSTOPU
A.II. | PLOŠČAD OB VSTOPU V PARK |  |  |  | Proizvajalec
Tip
Vsa zemeljska dela in transporti
izkopanih materialov se obračunavajo
po prostornini zemljine v raščenem
stanju.Vsi zasipi in nasipi se obračunavajo
po prostornini v vgrajenem stanju.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Široki strojni izkop v ravnem terenu III.ktg. za ureditev vstopne ploščadi,
z direktnim nakladanjem oz .odrivanjem materiala na gradbeno deponijo
na gradbišču. Globina izkopa je cca 50 cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki ureditve.
ploščad 50,91+ ploščad občinska pracela 35,60 = 86,51 m2
| m3 | 43.255 |  | 0
2. | Planiranje dna izkopa za v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega betona
tamponskih nasipov, za izdelavo temeljev in tlakov ZU.
ploščad 50,91 + ploščad ob sosedu 35,6 m2
| m2 | 86.51 |  | 0
3. | Dobava in polaganje filtrskega sloja pred izdelavo nasipov, kompletno
z vsemi pomožnimi deli in preklopi.
filtrski sloj: PP filc npr. POLYFELT TS 30
ploščad 50,91 m2 + ploščad ob sosedu 35,6 m2
| m2 | 86.51 |  | 0
4. | Nasutje pred izdelavo peščene poti ob poščadi z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. deb 20 cm, kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min. 40 Mpa) kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
ploščad 50,91 + ploščad ob sosedu 35,6 x 10 % = 95,16
| 95,16 x 0,20 = | 19.032
| m3 | 19.032 |  | 0
5. | Dobava in montaža betonske klopi iz litega betona deb. 12 cm, ki je izdelana kot
betonska klop U oblike. Klop se postavi na predhodno
izdelane točkovne temelje.
Na tretjini klopi je sedalo, ki je izdelano iz macesnovega lesa, ki se nevidno pritrjuje s pločevino iz nerjavečega
jekla na betonsko klop. Osvetlitev se izvede linijsko v senčni reži nad stikom s tlemi.
betonska klop, vel. 800 x 60 x 76 cm
| kompl | 1 |  | 0
a. | Doplačilo za izdelavo sedala na klopi iz leplejenga lameniranega lesa
macesna GL 24 ali kostanja, deb. 5 cm, ki se nevidno pritrdi na betonsko
klop z RF pločevino, izdelano po detajlih projektanta.
| vel. 300 x 60 x 5 cm | 1.8
| m2 | 1.8 |  | 0
b. | Doplačilo za izvedbo utora za linijsko LED osvetlitev. Dobava in montaža svetila pri elektro delih.
| m1 | 3.8 |  | 0
6. | Dobava in izvedba PRANE BETONSKE TALNE PLOŠČE
- videz je pesek dolomitni drobljenec D max. 16 mm.
Delo obsega: vgrajevanje betona C30/37, PV2 v AB talno ploščo v debelini 16 cm.
Posebna receptura za prani beton iz frakcije dolomitni drobljenec, D max. 16 mm.
Vgrajevanje armature od 14 do 16 kg/m2, izravnava plošče v naklonu in izvedba prane teksture betona.
| m2 | 86.51 |  | 0
7. | Načrtovanje in izdelava enostranskega opaža roba talne plošče višine do 20 cm, opaž za vidni beton.
46.13
| m1 | 46.13 |  | 0
8. | Izvedba vidne dilatacije talne plošče. Vstavitev Al mozničnega profila, po potrebi rezanje in izvedba tesnenja rege s PU trajno elastičnim kitom.
31.66
| m1 | 31.66 |  | 0
9. | Dobava in izvedba trajne impregnacije betonske površine z brezbarvno impregnacijo na osnovi silikata.
| m2 | 86.51 |  | 0
10. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  | 0
| PK ura | 1 |  | 0
PLOŠČAD OB VSTOPU |  |  |  | 0
0

## A.III.OSREDNJA PLOŠČAD
A.III. | OSREDNJA PLOŠČAD | [5 empty] | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, upoštevati požarni in varnostni elaborat, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo,
varnostni in požarni elaborat in dejansko stanje na objektu.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. |  | količina | cena/e.m. |  | vrednost
1. | Široki strojni globoki izkop v ravnem terenu III. ktg. za ureditev osrednje ploščadi,
z direktnim nakladanjem oz. odrivanjem materiala na gradbeno deponijo
na gradbišču, ter kasnejše zasipavanje in izravnavo parcele. Globina izkopa je 50cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki ureditve.
viš - 0,00 do - 0,50 = 0,50 m
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 + prag 2,07 + K1 4,07 + K2 3,34 + K3 4,33 = 173,15 x 10% = 190,47 m2
| 190,46 x 0,50= |  | 95.23
| m3 |  | 95.23 |  |  | 0
2. | Planiranje dna izkopa za talno ploščo v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega betona
tamponskih nasipov, za izdelavo osrednje ploščadi ZU, ter meteorno kanalizacijo.
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 + prag 2,07 + K1 4,07 + K2 3,34 + K3 4,33 = 173,15 x 10%=190,47 m2
190.47
| m2 |  | 190.47 |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje filtrskega sloja pred izdelavo nasipov, kompletno
z vsemi omožnimi deli in preklopi.
filtrski sloj: PP filc npr. POLYFELT TS 30
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 + prag 2,07 + K1 4,07 + K2 3,34 + K3 4,33 = 173,15 x 10 % = 190,47 m2
| m2 |  | 190.47 |  |  | 0
4. | Nasutje pred izdelavo tlakov ploščadi osrednje ploščadi z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. deb. 30 cm,kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min 100 Mpa) kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
OPOMBA: povozna površina
P2.2 ploščad 45,47 x 0,30 = 13,64 x 10% = 15
| m3 |  | 15 |  |  | 0
5. | Nasutje pred izdelavo tlakov ploščadi osrednje ploščadi z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. deb. 30 cm,kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min 40 Mpa) kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
OPOMBA: pohodna površina
| P2.1 ploščad 113,66 + prag 2,07 + K1 4,07 + K2 3,34 + K3 4,33 = 127,47 x 10% = 140,22 m2 |  |  |  | 42.066
| m3 |  | 42.066 |  |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 preseka 0,04 do 0,10 m3/m2 v
podložne betone betonskega praga, AB klopi in tlaka osrednje ploščadi, deb 10 cm
kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 + prag 2,07 + K1 4,07 + K2 3,34 + K3 4,33 = 173,15 x 10% = 190,47 m2
| 190,47 x 0,10 = |  | 19.047
| m3 |  | 19.047 |  |  | 0
7. | Dobava vsega materiala in izdelava podloge za tlake - estriha,
ki morajo biti izdelane točno po opisu in načrtu.
Cementni estrih mora biti marke C 20/25, če ni v opisu drugače predvideno,
mikro armiran s strojno zaglajeno površino in dilatiran v poljih 1:1 ali po načrtu
projektanta.
Dobava vsega materiala in izdelava neskrčljivega betonskega
tlaka iz belega litega ekspanzivnega dvojno armiranega betona
vrste K, s strojno zaglajeno površino, trdnostni razred C25/30*
Tlak se dilatira v poljih 1:1 ali po načrtu projektanta. Po končani
kalcinaciji betona (cca 1 leto) se dilatacije zalije s tesnilno maso
na epoksidni osnovi. Pred vgradnjo se zaradi zagotovitve ustrezne
vizuane kvalitete zahteva izdelava poskusnega polja. Izbiro agregata
in betonskega veziva na podlagi vzorca potrdi arhitekt.
OPOMBA : odtekanje vode se izvede na sredini ploščadi
| T1 | TLAKOVANJE OSREDNJE PLOŠČADI |  |  | deb (cm)
| - | podlaga:
|  | estrih mikroarmiran beton, C25/30 |  |  | 6
fino zaglajen, mikroarmatura
PP vlakna, vsebnost: 0,95 kg/m3
npr. FIBRIL s F120 ali enakovredno
OPOMBA, v naklonu
| - | podložni beton C12/15 |  |  | 10
| - | komprimiran gramozni tampon |  |  | 30
| - | filtrski sloj:PP filc npr. POLFELT TS 30 |  |  | 0.3
| - | utrjena zemljina
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 = 159,33
| m2 |  | 159.33 |  |  | 0
8. | Tlak prerez T1 osrednja ploščad
Izdelava, dobava in montaža kamnitega tlaka iz granita
deb. 3 cm, končna obdelava je žgana. Izdelavo tlaka iz plošč vel. 30 x 60cm,
se polaga po shemi projektanta, način vgrajevanja določi projektant.
Kamen se polaga na način, da so fuge med posameznimi kamni minimalne.
Kamnita obloga debeline min. 3 cm, se polaga v svežo cementno malto, na
predhodno izdelano armirano betonsko podlago , deb. 6 cm, frakcije 16-32 mm,
ali v pesek. Kamnita obloga se polaga v padcih min 2% po načrtu PZI.
Fugiranje se izdela z fugirno maso,npr. Mapei KERACOLOR PPN,
v deb. po izbiri projektanta. Za trajno zaščito kamna se priporoča
paropropustni površinski zaščitni premaz po zaključnem čiščenju.
Izdelano po načrtu projektanta PZI in usklajeno z izvajalcem del..
Obračun po m2.
| T1 | TLAKOVANJE OSREDNJE PLOŠČADI |  |  | deb (cm)
tlak:
| - | granitne plošče - žgane ali tlakovci v videzu kamna |  |  | 3
tip, dim., način polaganja po izbiri arhitekta
| - | cement - akrilatno lepilo |  |  | 0.5
npr. MAPEI - Keraflex ali enakovredno
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 = 159,33
OPOMBA: POVRŠINA P2.2 MORA BITI POVOZNA!!!
| m2 |  | 159.33 |  |  | 0
9. | Dobava in montaža betonskih klopi iz litega betona deb 12cm, ki je izdelane kot
betonska klop U oblike, ob osrednji ploščadi, ki se postavijo na predhodno izdelan
podložni beton.
Leseni del sedala na klopi K1, K2 in K3,
je izdelan iz macesnovega lesa in se nevidno pritrjuje s pločevino iz nerjavečega jekla
na betonsko klop. Osvetlitev se izvede linijsko v senčni reži nad stikom s tlemi.
K1 | betonska klop ,vel 683 x 60 x 76 cm
| kompl |  | 1 |  |  | 0
a. | Doplačilo za izdelavo sedala na klopi iz lesa
macesna GK 24 ali kostanja, deb 5cm , ki se nevidno pritrdi na betonsko
klop z RF pločevino, izdelano po detajlih projektanta.
vel. 683 x 60 x 5 cm
| m2 |  | 1 |  |  | 0
b. | Doplačilo za izdelavo osvetlitve, ki se izdela v senčni fugi nad stikom s tlemi.
| m1 |  | 6.83 |  |  | 0
K2 | betonska klop, vel. 562 x 60 x 76 cm
| kompl |  | 1 |  |  | 0
Doplačilo za izdelavo sedala na klopi iz lesa
macesna GK 24 ali kostanja, deb. 5 cm, ki se nevidno pritrdi na betonsko
klop z RF pločevino, izdelano po detajlih projektanta.
| vel. 562 x 60 x 5 cm |  | 3.372
| m2 |  | 3.37 |  |  | 0
Doplačilo za izdelavo osvetlitve, ki se izdela v senčni fugi nad stikom s tlemi.
| m1 |  | 5.62 |  |  | 0
K3 | betonska klop, vel. 727 x 60 x 76 cm
| kompl. |  | 1 |  |  | 0
Doplačilo za izdelavo sedala na klopi iz lesa
macesna GK 24 ali kostanja, deb. 5 cm, ki se nevidno pritrdi na betonsko
klop z RF pločevino, izdelano po detajlih projektanta.
| vel. 727 x 60 x 5 cm |  | 4.362
| m2 |  | 4.36 |  |  | 0
Doplačilo za izdelavo osvetlitve, ki se izdela v senčni fugi nad stikom s tlemi.
| m1 |  | 7.27 |  |  | 0
Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura |  | 1
| PK ura |  | 1
SKUPAJ OSREDNJA PLOŠČAD | [5 empty] | 0

## A.IV.OBELISK Z GRBOM
A.IV. | OBELISK Z GRBOM IN PLOŠČADJO |  |  |  | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, upoštevati požarni in varnostni elaborat, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo,
varnostnim in požarnim elaboratom in dejansko stanje na objektu.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Široki strojni globoki izkop v ravnem terenu III. ktg. za ureditev ploščadi z obeliskom,
z direktnim nakladanjem oz.odrivanjem materiala na gradbeno deponijo na
gradbišču, ter kasnejše zasipavanje in izravnavo parcele. Globina izkopa je 50 cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki ureditve.
viš -0,00 do -0,50= 0,50 m
P1
| 35,89 x 0,50 = | 17.945
| m3 | 17.945 |  | 0
2. | Strojno ročni izkop za poglobitev na mestu točkovnega temelja obeliska, v terenu
III. ktg, z direktnim nakladanjem oz. odrivanjem materiala na rob izkopa, ter kasnejše
zasipavanje. Globina izkopa je povprečno 102 cm. Izkop izvršiti do spodnjega nivoja
podložnega betona in do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki ZU.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki objekta.
viš. -0,50 do -1,02 = 0,52 m
| 2,2 x 2,2 + 10% | 2.7685
| m3 | 2.7685 |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa za talno ploščo v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega betona
tamponskih nasipov, za izdelavo temeljev in tlakov ZU.
P1 ploščad
| m2 | 35.89 |  | 0
4. | Dobava in polaganje filtrskega sloja pred izdelavo nasipov, kompletno
z vsemi pomožnimi deli in preklopi.
filtrski sloj: PP filc npr. POLYFELT TS 30
P1 ploščad
| m2 | 35.89 |  | 0
5. | Nasutje pred izdelavo tlakov ploščadi ob obelisku z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. Deb. 30 cm, kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min. 40 Mpa), z vsemi pomožnimi deli in transporti.
P1 ploščad
| 35,89 x 0,30 = | 10.767
| m3 | 10.767 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 preseka 0,04 do 0,10 m3/m2
v podložne betone temelja obeliska in betonske plošče, deb. 10 cm
kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
P1 ploščad 35,89
| 35,89 * 0,1 | 3.589
| m3 | 3.589 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, preseka do 0,30 m3/m2 v armirano
konstrukcijo točkovnega temelja obeliska, kompletno z armaturo, vsemi
pomožnimi deli in transporti. Usklajeno s tehničnim poročilom načrta gradbenih konstrukcij.
in načrtom PZI.
| 2,2 x 2,2 x 0,7 | 3.388
| m3 | 3.388 |  | 0
8. | Dobava materiala in izdelava opaža točkovnega temelja obeliska
kompletno s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
Obračun po dejanski izmeri v m, višine 47 cm.
| 2 x 3,14 x 0,90 x viš. 0,47 = | 2.65
| m | 2.65 |  | 0
9. | Dobava, transport in montaža obeliska z grbom, vel. 40 x 60 in 30 x 60,
viš. 5,72 m, ki se izdela iz umetnega belega kamna. Ploskve stebra se obdelajo -
dve strani kot polirane in dve strani kot štokane površine. Na severno stran obeliska
je umeščena himna Republike Slovenije, v tehniki bronaste inkrustacije, na južni strani pa nosi grb Republike Slovenije
izveden reliefno v bronu. Sidranje obeliska se izvede z jeklenimi sidri, v predhodno
izdelan AB točkovni temelj. Vse izdelano po načrtu projektanta in usklajeno
z izvajalcem del.
| kompl | 1 |  | 0
a. | izdelava grba v bronu
b. | izdelava Zdravljice v bronasti inkrustaciji
10. | Dobava, transport in štirih velikih kamnov, ki se postavijo na predhodno izdelani
podložni beton. Kamni so postavljeni po načrtu projekta PZI. Na enem kamnu
se vkleše datum ustanovitve Fakultete za Upravo. Vse izdelano po načrtu
projektanta in usklajeno z izvajalcem del.
| kompl | 4 |  | 0
a. | doplačilo za vklesanje datumov in posvetila
| kompl | 4 |  | 0
11. | Dobava in izvedba PRANE BETONSKE TALNE PLOŠČE
- videz je pesek dolomitni drobljenec D max 16 mm.
Delo obsega: vgrajevanje betona C30/37, PV2 v AB talno ploščo v debelini 16 cm.
Posebna receptura za prani beton iz frakcije dolomitni drobljenec, Dmax 16 mm.
Vgrajevanje armature od 14 do 16 kg/m2, izravnava plošče v naklonu in izvedba prane teksture betona.
| m2 | 35.89 |  | 0
12. | Načrtovanje in izdelava enostranskega opaža roba talne plošče višine do 20 cm, opaž za vidni beton.
33.53
| m1 | 33.53 |  | 0
13. | Izvedba vidne dilatacije talne plošče. Vstavitev Al mozničnega profila, po potrebi rezanje in izvedba tesnenja rege s PU trajno elastičnim kitom.
7.1
| m1 | 7.1 |  | 0
14. | Dobava in izvedba trajne impregnacije betonske površine z brezbarvno impregnacijo na osnovi silikata.
| m2 | 35.89 |  | 0
15. | Dobava in montaža instalacijskega elektro materiala za osvetlitev obeliska, ki se
izdela z dvema talnima lučema z usmerjenim ozkim snopom, po potrebi tudi
izrezanim senčilom, da se prepreči svetlobno onesnaženje.
Kompletno z vsemi dovodi elektičega kabla in prevezav elektro omari.
| kompl. | 2 |  | 0
16. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik.Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  | 0
| PK ura | 1 |  | 0
OBELISK Z GRBOM IN PLOŠČADJO SKUPAJ |  |  |  | 0

## A.V.LIPA S KLOPMI
A.V. | LIPA S KLOPMI
Proizvajalec
| Splošno : | [6 empty] | Tip
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati požarni in varnostni elaborat, predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo in uskladitve s projektantom.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. |  | količina |  | cena/e.m. |  | vrednost
1. | Široki strojni globoki izkop v ravnem terenu III. ktg. za ureditev ploščadi ob lipi
z direktnim nakladanjem oz. odrivanjem materiala na gradbeno deponijo
na gradbišču, ter kasnejše zasipavanje in izravnavo parcele. Globina izkopa je 50cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki ureditve.
viš +-0,00 do -0,30= 0,30 m
| 66,96 x 0,30 = |  | 20.088
| m3 |  | 20.088 |  |  |  | 0
2. | Strojno ročni izkop za poglobitev na mestu postavitve kamnov, v terenu III. ktg.
na globini 90 cm, z direktnim nakladanjem oz.odrivanjem materiala na rob izkopa,
ter kasnejše zasipavanje.Globina izkopa je povprečno 90 cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja podložnega betona.
viš -0,30 do -0,90 = 0,60 m
| kamni | 1,80 x 1,80 x viš 0,90 = 2,91 x 6 kom = |  |  |  | 17.49
| m3 |  | 17.49 |  |  |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa za talno ploščo v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega betona
tamponskih nasipov, za izdelavo temeljev in tlakov ZU.
| tlakovana površina |  | 66.96
| m2 |  | 66.96 |  |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje filtrskega sloja pred izdelavo nasipov, kompletno
z vsemi pomožnimi deli in preklopi.
filtrski sloj: PP filc npr. POLYFELT TS 30
| tlakovana površina |  | 66.96
| m2 |  | 66.96 |  |  |  | 0
5. | Nasutje pred izdelavo tlakov ploščadi ob lipi z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. deb. 20 cm, kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min. 40 Mpa) kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 54,4 x viš. 0,20 = |  | 10.88
| m3 |  | 10.88 |  |  |  | 0
6. | Izdelava vozne travne površine izdelano iz
travnih rešetk npr. RECYFIX & GREEN SUPER, ki so izdelane
iz UV stabilizirane umetne mase (polietilen z visoko gostoto),
ki je zelo odporna na udarce in je iz 100 % sortno recikliranega
materiala, preverjena obremeniev 4000 kN/m2.
Travne rešetke se polganjo na predhodno izdelano podlago iz nasutja
in v rešetke nasuje mineralno polnilo.
Dimenzije rešetk cca. 387 x 334 x 38 mm, oz. cca. 5,90 kosov/m2.
54.4
| m2 |  | 54.4 |  |  |  | 0
7. | Dobava in izdelava nasutja iz prodnikov, vel. 8-16 mm, v radiju 2,00 m
višine 2 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.
| (3,14 x 2,00 x 2,00 = 12,56) x 0,20 = |  |  | 2.51
| m2 |  | 2.51 |  |  |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje RF skritih robnikov na stiku s travnimi ploščami in prodniki
viš. 10 cm, deb. 8 mm, izdelano po detajlu projektanta, kompletno s fiksiranjem z
z betonom, ter vsemi pomožnimi deli in materiali.
| 2 x 3,14 x 2,00 = |  | 12.56
| m1 |  | 12.56 |  |  |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 preseka 0,04 do 0,10 m3/m2
v podložne betone kamnov in delno obsipavanje, deb 30cm
kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 1,00x1,00x0,30x6kom= |  | 1.8
| m3 |  | 1.8 |  |  |  | 0
10. | Dobavain obdelava velikih naravnih raščenih kamnov,kot podstavkov za klop
ob lipi, ter postavitev na podložni beton ter obbetoniranje do višine 30 cm,
kompletno z vsemi pomožnimi deli.
a. | kamni K1, K4, vel. cca. 60 x 60 x viš. 1,10, ki služijo kot nosilec klopi
skrit pod klopjo.
| kom |  | 2 |  |  |  | 0
b. | kamni K2, K3,K5 vel. cca. 60 x 60 x viš. 1,65, ki služijo kot nosilec klopi
in pogleda skozi klop in tvori naslon.
| kom |  | 3 |  |  |  | 0
c. | kamen MK, vel. cca. 60 x 60 x viš. 1,10, ki postane mejni kamen
| kom |  | 1 |  |  |  | 0
11. | Dobava vsega materiala in izdelava lesene klopi, ki se izdela iz
lesa macesna GL 24 ali kostanja, deb. 8 cm, ki se nevidno pritrdijo na kovinsko podkonstrukcijo iz
nerjavečega jekla, ki je pritrjena na kamne, izdelano po detajlih projektanta.
Vrsto lesa, obliko in način polaganja določi projektant. Les je zaščiten z brezbarvnim
premazom proti škodljivcem in vlagi, ter puščen naravne barve.
Lesena klop, šir. 60 cm, je izdelana iz dveh delov.
Opomba, v ceni tudi RF podkonstrukcija.
| m2 |  | 5.15 |  |  |  | 0
12. | Jamo za sajenje pripravimo po možnosti vsaj 14 dni pred sajenjem.
Široka naj bo 0,6 do 1 m in globoka 0,4 - 0,5 m.
Izkopani zemlji dodamo NPK gnojilo z majhno vsebnostjo dušika
(sadjarski NPK, Gardin,...).
Na dno jame damo obrnjeno travno rušo (če je bil tam prej travnik).
Nato namestimo žično mrežo proti voluharju. Za to potrebujemo
cca 2,00 m2 mreže z odprtinami velikosti do 1,2 cm. Iz zemlje mora
po posaditvi gledati najmanj 10 cm mreže.
Na sredino jame zabijemo impregniran kol tako, da stoji na južni strani
sadike. Jamo zasujemo z zemljo, ki smo ji primešali rudninsko gnojilo.
Paziti moramo, da nobeno gnojilo ne pride v direktni stik s koreninami,
ker jih lahko poškoduje. Če nimamo rudninskega gnojila, lahko dodamo
2 - 3 gnojilne brikete ~ 25 cm od debla in vsaj 20 cm globoko.
Sadiki odrežemo poškodovane dele korenin, močnejše pa nekoliko
prikrajšamo. Korenine lahko pomočimo v mešanico vode in zemlje,
kateri lahko dodamo fungicid (0,3 % Captan, 0,2 % Previcur N, 0,25% Antrakol...).
Tako jih zavarujemo pred boleznimi. Če smo sadilno jamo izkopali že prej,
jo sedaj odkopljemo, le toliko, da lahko razporedimo korenine. Pokrijemo jih,
z boljšo zemljo, kateri lahko dodamo 1/3 šote ali star dobro predelan kompost,
vendar brez dodanih mineralnih gnojil. Med zasipavanjem sadiko rahlo stresamo,
da se zemlja dobro razporedi med koreninami in jo nato rahlo potlačimo.
Če ob pripravi sadilne jame nismo dodali hlevskega gnoja, to storimo sedaj.
Gnoj pokrijemo z zemljo in še enkrat potlačimo. Sadika mora biti posajena,
tako globoko, kot je rasla v drevesnici (cepljeno mesto vsaj 10 cm nad zemljo).
Upoštevati moramo, da se bo zemlja pozneje rahlo posedla.
Na koncu sadiko rahlo privežemo h kolu in po potrebi zalijemo.
| kompl |  | 1 |  |  |  | 0
8. | Dobava drevesa - LIPE vzgojene v Sloveniji, po izbiri projektanta. Lipa naj bo visoka vsaj 7,0 m
| kom |  | 1 |  |  |  | 0
9. | Razna dodatna- nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura |  | 1 |  |  |  | 0
| PK ura |  | 1 |  |  |  | 0
SKUPAJ LIPA S KLOPMI | [6 empty] | 0

## A.VI.PROSTOR ZA DELO IN UČENJE
A.VI. | PROSTOR ZA DELO IN UČENJE |  |  |  |  | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, požarni in varnostni elaborat upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo
in dejansko stanje na objektu.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. | količina | cena/e.m. |  | vrednost
1. | Široki strojni globoki izkop v ravnem terenu III. ktg. za ureditev podesta,
z direktnim nakladanjem oz. odrivanjem materiala na gradbeno deponijo na
gradbišču, ter kasnejše zasipavanje in izravnavo parcele. Globina izkopa je 30 cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja tamponskega nasutja pod tlaki prostora.
viš +- 0,00 do -0,30= 0,30 m
| 23,26 x 0,30 = | 6.978
| m3 | 6.978 |  |  | 0
2. | Strojno ročni izkop za poglobitev na mestu pasovnih temeljev, v terenu III. ktg. za
temelje podesta, z direktnim nakladanjem oz. odrivanjem matriala na rob
izkopa, za kasnejše zasipavanje. Globina izkopa je povprečno 90 cm.
Izkop izvršiti do spodnjega nivoja podložnega betona pasovnih temeljev.
viš. -0,30 do -0,90 = 0,60 m
| 10,07 x viš. 0,60 = | 6.042
| m3 | 6.042 |  |  | 0
3. | Planiranje dna izkopa za talno ploščo v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega betona
za izdelavo temeljev in tlakov podesta, z vsemi pomožnimi deli.
23.26
| m2 | 23.26 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje filtrskega sloja pred izdelavo nasipov, kompletno
z vsemi omožnimi deli in preklopi.
filtrski sloj: PP filc npr. POLYFELT TS 30
23.26
| m2 | 23.26 |  |  | 0
5. | Nasutje pred izdelavo tlakov podesta z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. deb. 20 cm, kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min 40 Mpa) kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 23,26 x 0,20 = | 4.652
| m3 | 4.652 |  |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 preseka 0,04 do 0,10 m3/m2,
v podložne betone pasovnega temelja in tlakov, deb. 10 cm
kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 23,26 x 0,10 = | 2.326
| m3 | 2.326 |  |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, preseka do 0,30 m3/m2 v armirano
konstrukcijo pasovnega temelja podesta, kompletno armaturo , ter vsemi pomožnimi
deli in transporti. Usklajeno s tehničnim poročilom načrta gr. konstrukcij.
| 10,07 x viš. 0,60 = | 6.042
| m3 | 6.042 |  |  | 0
8. | Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža pasovenga temelja podesta z
opažnimi elementi, kompletno s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
Obračun po dejanski izmeri v m2.
| 19,21 + 0,60 = | 11.526
| m2 | 11.526 |  |  | 0
9. | Dobava in montaža kovinskih HEB 120 nosilcev in HOP 40 x 40 x 3 in 80 x 80 x 4, kot podkonstrukcija
lesenega podesta s klopmi in mizami, kompletno z izdelavo, pleskanjem in pritrjevanjem
na podložni beton, ter vsemi pomožnimi deli, sidernimi ploščami in transporti.
Vsi kovinski deli so vroče cinkani, ter prašno barvani z antracitno sivo barvo,
RAL.7016. Iz kovinskih profilov HEB 120 se zvari kovinski podest, na katerega
se na vzdolžni strani postavil betonska klop, tlak pa se prekrije z lesenim tlakom
in lesene podkonstrukcije 10 x 14 cm na medsebojni razdalji 50 cm.
Vsi kovinski deli so pocinkani in premazani s prašno antracit barvo.
Klopi in mize se izdela iz HOP profila 80 x 80 x 4 mm.
| HEB 120 8,75 + 4 x 2,60 = 19,15 x 19,96 kg/m1 = |  |  | 382.23
| HOP 40 x 40 x 3mm, 2,60 x 10 kom x 3,29 = |  |  | 85.54
HOP 80 x 80 x 4 mm,
| mize 4 x 1,60 x 3 kom + 0,75 x 3 x 3 kom = 25,95 x 9,33 kg/m1 = |  |  | 242
| klopi 1,15 x 24 kom = 27,60 x 9,33 kg/m1 = |  |  | 257.5
967.27
| kg | 967.27 |  |  | 0
Dodatek za zvare, razrez, vijaki 10%
| kg | 96.72 |  |  | 0
10. | Dobava vsega materiala in izdelava podesta je izdelana iz macesnovih brazdanih,
plohov dim. 9/5 cm, ki se polagajo vzdolžno po podestu na predhodno izdelano
kovinsko podkonstrukcijo podesta. Med deskami se izdela minimalni medsebojni
odmik, do 1 cm. Podest se predvidi, da bo v višini tlakovanega dela. Vsi leseni deli so
so zaščiteni s brezbarvnim premazom proti gnilobi in mrčesu, ter puščeni v naravni barvi.
Vrsto lesa, obliko in način polaganja določi projektant. Izdelano po detajlu projektanta PZI.
Leseni podest, velikosti , šir 231 - 357, dolžine 855 cm.
| m2 | 25.13 |  |  | 0
13. | Dobava vsega materiala in izdelava lesene klopi in mize, ki se izdela iz lepljenega lameniranega
lesa macesen GL 24 ali kostanj, ki se nevidno pritrdijo na predhodno izdelano podkonstrukcijo, izdelano
iz HOP profilov 80 x 80 x 4 mm. Vsi leseni deli so zaščiteni proti gnilobi in mrčesu z brezbarvnim
premazom, ter puščen v naravni barvi. Izdelano po detajlu projektanta PZI. Vrsto lesa, obliko
in način polaganja določi projektant. Izdelano po detajlu projektanta PZI.
| miza 0,70 x 1,60 = 1,12 x 3 kom = | 3.36
| klopi 1,05 x 1,60 = 1,68 x 3 kom = | 5.04
| klopi 8,55 x 0,60 = | 5.13
| m2 | 13.53 |  |  | 0
14. | Dobava in montaža skrite omarice za električne varovalke in električne vtičnice
| kom | 1 |  |  | 0
15. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik.Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  |  | 0
| PK ura | 1 |  |  | 0
PROSTOR ZA DELO IN UČENJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## A.VII.OSREDNJA ALEJA
A.VII. | OSREDNJA ALEJA | [6 empty] | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnostni elaborat in uskladitve s projektantom.
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale;
- vse transporte in dvigovanje materiala.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. | količina |  | cena/e.m. |  |  | vrednost
1. | Strojno ročni izkop za izdelabvo temeljev
izkop v terenu III. ktg, z odmetom na rob izkopa, za kasnejše zasipavanje.
Globina izkopa je povprečno 0,5 m. Izkop izvršiti do spodnjega nivoja podložnega
betona za izdelavo temeljev, z vsemi pomožnimi deli.
viš + 0,00 do -0,30 = 0,30
pot | 122,11 + 39,21 = 161,32 x 10% = 177,45 x 0,30 = |  |  |  |  | 53.23
| m3 | 53.23 |  |  |  |  | 0
2. | Planiranje dna izkopa za točkovne in pasovne temelje in pot v zemljišču III. ktg. in strojno
nabijanje raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega
betona za izdelavo temeljev, z vsemi pomožnimi deli.
pot | 122,11+39,21=161,32x10%= |  | 177.45
| m2 | 177.45 |  |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje filtrskega sloja pred izdelavo nasipov, kompletno
z vsemi omožnimi deli in preklopi.
filtrski sloj: PP filc npr. POLYFELT TS 30
pot | 122,11 + 39,21 = 161,32 x 10% = |  | 177.45
| m2 | 177.45 |  |  |  |  | 0
4. | Nasutje pred izdelavo povezovalnih poti z zdravim gramoznim tamponom,
prodnati drenažni nasip ali skalni drobljenec v povp. deb 20 cm, kompletno z dobavo,
nasipanjem, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti
(min 40 Mpa) kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
pot | 122,11 + 39,21 = 161,32 x 10% = 177,45 x 0,20 = |  |  |  | 35.49
| m3 | 35.49 |  |  |  |  | 0
5. | Dobava in izvedba PRANE BETONSKE TALNE PLOŠČE
- videz je pesek dolomitni drobljenec Dmax 16mm.
Delo obsega: vgrajevanje betona C30/37, PV2 v AB talno ploščo v debelini 16 cm.
Posebna receptura za prani beton iz frakcije dolomitni drobljenec, Dmax 16mm.
Vgrajevanje armature od 14 do 16 kg/m2, izravnava plošče v naklonu in izvedba prane teksture betona.
AL1 | m2 | 39.21 |  |  |  |  | 0
AL2 | m2 | 168.94 |  |  |  |  | 0
6. | Načrtovanje in izdelava enostranskega opaža roba talne plošče višine do 20cm, opaž za vidni beton.
37.82
| m1 | 37.82 |  |  |  |  | 0
7. | Izvedba vidne dilatacije talne plošče. Vstavitev Al mozničnega profila, po potrebi rezanje in izvedba tesnenja rege
s PU trajno elastičnim kitom
7.1
| m1 | 37.82 |  |  |  |  | 0
8. | Dobava in izvedba trajne impregnacije betonske površine z brezbarvno impregnacijo na osnovi silikata.
| m2 | 208.15 |  |  |  |  | 0
9. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  |  |  |  | 0
| PK ura | 1 |  |  |  |  | 0
SKUPAJ OSREDNJA ALEJA | [6 empty] | 0

## A.VIII.ZASADITEV
A.VIII. | ZASADITEV |  |  |  | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnostni elaborat in uskladitve s projektantom.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Hortikulturna zasaditev grmovnic lavorikovec, kompletno z izkopom
in zasaditev, ki se zasadi v nasutje peščenega substrata.
Izdelano po detajlu projekanta in izvajalca del.
grmovnica lovorikovec, vzgojena v Sloveniji
35,00 x 3,00 = 105,00 x 0,70 kom/m2 = 75,00 kom
| kom | 100 |  | 0
2. | Hortikulturna zasaditev mladih dreves lip, kompletno z izkopom
in zasaditev, ki se zasadi v nasutje peščenega substrata.
mlada drevesa lipe vzgojene v Sloveniji
| kom | 5 |  | 0
3. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  | 0
| PK ura | 1 |  | 0
SKUPAJ ZASADITEV |  |  |  | 0

## A.IX.DROGOVI Z ZASTAVAMI
A.IX. | DROGOVI Z ZASTAVAMI |  |  |  |  | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnosti elaborat in uskladitve s projektantom.
Drogovi z zastavami
Ob klančini za gibalno ovirane se levo od vhoda namestijo trije drogovi za zastave visoki 5,23m.
Drogovi so utemeljeni pod nivojem tlaka z s točkovnimi AB temelji valjaste oblike. Stik med
drogovi in betonskim temeljem se izvede s kovinskim čevljem.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. | količina |  | cena/e.m. | vrednost
1. | Strojno ročni izkop za točkovne temelje drogov za zastave, v terenu III. ktg. za
z direktnim nakladanjem oz. odrivanjem materiala na rob izkopa, ter zasipanje.
Globina izkopa je povprečno 110 cm. Izkop izvršiti do podložnega betona
točkovneih temeljev.
viš +-0,00 do -1,10 = 1.10 m
toč.t. | 1,80 x 1,80 x 0,41 = 1,32 x 3 kom = | 3.96
| m3 | 3.96 |  |  | 0
2. | Planiranje dna izkopa za temelj v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo podložnega betona točkovnih temeljev,
kompletno z vsemi pomožnimi deli.
| 1,80 x 1,80 = 3,24 x 3 kom = | 9.72
| m2 | 9.72 |  |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 preseka 0,04 do 0,10 m3/m2
v podložne betone točkovnih temeljev drogov, deb. 10 cm, kompletno
z vsemi pomožnimi deli in transporti.
točt. | 1,00 x 1,00 x 3 kom x 0,10 = | 0.3
| m3 | 0.3 |  |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2 , preseka do 0,30 m3/m2 v armirano
konstrukcijo okroglega točkovne temelje drogov, viš. 60 cm, kompletno armaturo,
ter vsemi pomožnimi deli in transporti. Usklajeno s tehničnim poročilom načrta gr. konstrukcij.
in načrtom PZI.
| 3,14 x 0,60 x 0,60 x viš. 0,60 = 0,68 x 3 kom = |  | 2.04
| m3 | 2.04 |  |  | 0
5. | Dobava materiala in izdelava okroglega opaža točkovnih temeljev drogov z deskami-
remanatom, kompletno s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
Obračun po dejanski izmeri v m2, višine 60 cm.
temelj | 2 x 3,14 x 0,60 x viš. 0,60 = 2,26 x 3 kom = |  | 6.78
| m2 | 6.78 |  |  | 0
6. | Dobava, transport in montaža drogov za zastave. Stik med kovinskim drogom
in temeljem je izveden iz posebej oblikovanega čevlja viš. 74 cm, izdelan po detajlu
projektanta. Zunanji vidni obod kovinskega čevlja ima vgraviran ornament po detajlu.
Končna obdelava kovinskih delov se uskladi s projektantom. Kovinski del je vstavljen v
čevelj, ta pa privijačen na betonski temelj. Na vrhu je zaščitna krogla.Sistem pritrjevanja
zastave se izvede po klasičnem sistemu z jeklenico. Primerna dimenzija zastave
za tako dolžino droga je 1,50 x 0,75 m.
drog viš. 5,44 m, kovinski čevelj fi 12 cm, in viš. 74 cm.
| kompl | 3 |  |  | 0
7. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  |  | 0
| PK ura | 1 |  |  | 0
SKUPAJ DROGOVI Z ZASTAVAMI |  |  |  |  | 0

## A.X.PROTOKOLARNO PARKIRIŠČE
A.X. | PROTOKOLARNO PARKIRIŠČE |  |  |  | Proizvajalec
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno
dokumentacijo, požarnim elaboratom in uskladiti s projektantom.
Protokolarno parkirišče
Nasproti vhoda v park je na prostoru tlakovanem s kamni v travi občasno protokolarno
parkirišče.
Tlak parkirišča so utrjene povozne travne plošče
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Planiranje obstoječega parkirišča za manjšo izravnavo, ter strojno nabijanje
obstoječega nasutja, pred izvedbo povozne površine, kompletno z
vsemi pomožnimi deli in materiali, po načrtu PZI.
| tlakovana površina | 60.11
| m2 | 60.11 |  | 0
2. | Izdelava vozne travne površine za parkirišče izdelano iz travnih rešetk
npr. RECYFIX & GREEN SUPER, ki so izdelane iz UV stabilizirane umetne
mase (polietilen z visoko gostoto), ki je zelo odporna na udarce in je iz 100% sortno
recikliranega materiala, preverjena obremeniev 4000 kN/m2.
Travne rešetke se polagajo na predhodno izdelano podlago iz nasutja
in v rešetke nasuje mineralno polnilo.
Dimenzije rešetk cca. 387 x 334 x 38 mm, oz. cca 5,90 kosov/m2.
| m2 | 60.11 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje RF skritih robnikov na stiku s travnimi ploščami in prodniki
viš. 10 cm, deb. 8 mm, izdelano po detajlu projektanta, kompletno s fiksiranjem z
z betonom, ter vsemi pomožnimi deli in materiali.
| 6,65 + 9,01 = | 15.66
| m1 | 15.66 |  | 0
4. | Dobava in montaža potopnega stebra ULTIMAT 275/700 ali podobno
1 kos, avtomatski potopni steber
1 kpl krmilna elektronika z ABS plastičnim ohišjem
1 kos detektor s predizdelano zanko
1 kos decoder 1000 in sprejemnik
1 kos oddajnik - 2 kanalni
| KPL | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža stebrička za domofon in semafor z izrezom
| kos | 1 |  | 0
6. | dobava in montaža semaforske glave: 360 stopinjske
| kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža: Induktivni detektor kovin SWARCO - dvokanalni
| kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža: Najavna zanka v poliuretanski cevi
| kos | 2 |  | 0
9. | dobava in vzpostavitev: Krmilna elektronika za krmiljenje potopnega stebra
daljinski oddajnik
| kos | 1 |  | 0
10. | dobava in vzpostavitev: komunikacijski vmesnik (GSM modem ali Ethernet)
| kos | 1 |  | 0
4. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz, ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  | 0
| PK ura | 1 |  | 0
SKUPAJ PROTOKOLARNO PARKIRIŠČE |  |  |  | 0

## A.XI.ZELENICE
A.XI. | ZELENICE |  |  |  | Proizv.
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnostni elaborat in uskladitve s projektantom.
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale;
- vse transporte in dvigovanje materiala.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Geodetska dela pred izgradnjo objekta zakoličba, podajanje
in kontrola višin in potrebnih smeri, naprava geodetskega
posnetka in vris v kataster.
| ur | 25 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.
| kom | 35 |  | 0
3. | Planiranje obstoječega in izkopanega materiala in izdelava profilov zelenic
po terenu, kompletno z delnim nasipavanjem ob opornih zidovih,
kompletno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V višini od 0 - 50 cm.
| zelenica KL1 | 49.61
| zelenica KL2 | 179.32
| zelenica KL3 | 396.52
| zelenica KL4 | 55.59
| m2 | 681.04 |  | 0
4. | Dobava in postavitev posameznih betonskih plošč vel. 90 x 30 x 10 cm, ki se
v enakomernih razdaljah postavijo kot hojine po zelenih površihnah.
Plošče se položijo na podložni beton in na predhodno odrinjeno travno
površino, v višini 20 cm.
Kompletno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| zelenica KL1-B2/1 | 5
| zelenica KL2-B2/2 | 14
| zelenica KL4-B3 | 18
| kom | 37 |  | 0
5. | Dobava in nasipanje humusa in zatravitev obstoječih in novih
zelenic s komporimiranjem in planiranjem v deb. do 10 cm,
kompletno z vsemi pomožnimi deli in materiali, s točnostjo +- 1,0 cm.
| zelenica KL1 | 49.61
| zelenica KL2 | 170.32
| zelenica KL3 | 396.52
| zelenica KL4 | 156.66
| m2 | 773.11 |  | 0
6. | Valjanje površin in zatravitev, kompletno
z vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 773.11 |  | 0
7. | Razna dodatna - nepredvidena dela, ki se pojavijo in se težko predvidijo.
Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren
s strani nadzornega organa investitorja in vpisan v gradbeni dnevnik. Za nepredvidna dela
se lahko izdela dodatna ponudba ali se obračun izdela na osnovi analiz , ki so izdelane na
osnovi opravljenega dela in urnih postavk iz ponudbe.
| KV ura | 1 |  | 0
| PK ura | 1 |  | 0
SKUPAJ ZELENICE |  |  |  | 0

## A.XII.FEKALNA
A.XII. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | Proizv.
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnostni elaborat in uskladitve s projektantom.
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale;
- vse transporte in dvigovanje materiala.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Izkop jarka za fekalno kanalizacijo s selekcioniranjem izkopanega materiala
in odmet na rob jarka in kasnejše zasipanje. Širina jarkov do 0,60 in
globine do 0,80 m. 0,8 - 0,5 = 0,3 m
14.64
3.16
17.8
| 17,8 * 0,6 * 0,3 = | 8.544
| m3 | 8.544 |  | 0
2. | Planiranje dna izkopa za talno ploščo v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena, pred izvedbo tamponskih nasipov ali podložnega betona
tamponskih nasipov, za izdelavo osrednje ploščadi ZU, ter meteorno kanalizacijo.
P2.1 ploščad 113,66 + P2.2 ploščad 45,67 + prag 2,07 + K1 4,07 + K2 3,34 + K3 4,33 = 173,15 x 10% = 190,47 m2
190.47
| m2 | 190.47 |  | 0
3. | Polaganje kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije. Cena vsebuje: dobavo
in polaganje kanalizacijskih PVC DN 160-400, minimalne togosti SN > 8 kN/m2,
v skladu s standardom SIST EN 1401-1. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili.
Cevi, ki imajo manj kot 0,80 m prekritja nad temenom cevi je potrebno
obbetonirati.
Skupaj s priključkom na fekalni vod, odtočnim jaškom pri pitniku in slepim jaškom za kasnejši priklop vodnjaka.
| PC DN 160 | 17.8
| m1 | 17.8 |  | 0
SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## A.XIII.METEORNA
A.XIII. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | Proizv.
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnostni elaborat in uskladitve s projektantom.
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale;
- vse transporte in dvigovanje materiala.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Planiranje dna izkopa za polganaje meteornih cevi v naklonu 1% v zemljišču III. ktg. in strojno nabijanje
raščenega terena.
| 109,13+0,6 | 65.478
| m2 | 65.478 |  | 0
2. | Polaganje kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije. Cena vsebuje: dobavo
in polaganje kanalizacijskih PVC DN 160-400, minimalne togosti SN > 8 kN/m2,
v skladu s standardom SIST EN 1401-1. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili.
Cevi ki imajo manj kot 0,80 m prekritja nad temenom cevi je potrebno
obbetonirati tudi zgoraj, da se omogoči kasnejšo vodotesno izvedbo odtočnih vrtin skozi finalni tlak.
Izvedba mora dopuščati povoznost na delu ki poteka preko dovozne poti.
| PC DN 160 | 109.13
| m1 | 109.13 |  | 0
3. | Dobava in montaža čistilnih kosov na koncih meteornih cevi dimenzije 40/40,
ki omogočajo kasnejše čiščenje odtočne cevi pritiskom. Pokrov se izvede uglobljen tako da omogoča tlakovanje tako kot je površina okrog.
pohodni | kos | 3 |  | 0
povozni | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava materiala in izdelava tipske ponikovalnice iz
betonskih cevi fi 80 cm, kompletno z izkopom, s perforirano
betonsko cevjo, globine do 3,00 m, povozni LTŽ pokrov fi 60 cm
(IMP 150 kN), s priključki, z vsem obsutjem z gramoznimi
kroglami, ter vgrajevanje gramoznih filternih slojev. Izdelava
po detajlu.
globina ponikovalnice 3,00 m
| kom | 4 |  | 0
5. | Pazljivo vrtanje z diamantnim svedrom fi 25 mm skozi finalni tlak do cevi - za odtekanje vode
izvedba inovativnega minimalističnega odvoda vode iz utrjenih površin.
| kom | 70 |  | 0
SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## B.I.ELEKTRO
B.I. | ZUNANJI RAZVOD ELEKTRO INSTALACIJ
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarnim elaboratom in uskladiti s projektantom.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Dobava in vgraditev talnih svetilk, kompletno z razvodom elektro instalacij.
OPOMBA: priključek razsvetljave se izvede preko Fakultete za upravo.
132,81 m kablov
- Nabava, dobava, vgraditev peščenega materiala granulacije 4-8 mm za peščeno
ležišče cevi (posteljica) v debelini 15 cm in komprimacijo do stopnje 95% SPP.
- Nabava, dobava, vgraditev peščenega materiala granulacije 4-16 mm za peščeni
obsip cevi v debelini minimalno 30 cm in komprimacijo do stopnje 95% SPP.
- Polaganje gibljive energetske cevi -2 x 132,81 m, fi 65
- Obbetoniranje plastične cevi z betonom C15/25, dolžina 132,81 m.
- Polaganje ozemljitev -pocinkani jekleni trak FeZn c 25 x 4 mm, dolžine 132,81 m
kompletno s križnimi sponkami in povezavo na obstoječi strelovod.
- izdelava bet. jaška fi 40, z vodotesno dozo za razvod kablov IP 67
- Dobava in vgraditev indikatorskega opozorilnega traku,
"ELEKTRO KABEL". Trak mora biti vgrajen 30 cm pod terenom.
- Dobava in polganje kabel 5 x 32 + 132,81 = 225,00 m, NYM 3 x 2.5 mm2
- Izdelava kabelskih končnikov
| m1 | 132.81 |  | 0
LUČI L1- L20
2. | Točkovne talne luči dimenzije fi 85 mm z možnostjo prilagajanja kota in širine snopa na način
da se osvetljuje zgolj obelisk in drevo.
Zaščita proti prahu in vlagi IP68. Barva svetlobe 2700 K.
Kot na primer Suelo Focus
kompl
|  | 4 |  | 0
3. | Dobava vsega materiala in izdelava linijske osvetlitve pod klopmi. Zaščita proti prahu in vlagi IP68
barva svetlobe 2700 K, kompletno z vsemi prevezavami
do elekto omerice, oziroma razvoda.
K1 |  | 6.75
K2 |  | 5.62
K3 |  | 7.18
K5 |  | 8
m1
|  | 27.55 |  | 0
4. | Dobava in monaža skrite zidne omarice za varovalke in zunanjimi zaklenjenimi vtičnicami.
| kom | 1 |  | 0
SKUPAJ ELEKTRO |  |  |  | 0

## B.II.VODOVOD
B.I. | VODOVOD |  |  |  | Proizv.
Tip
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnostni elaborat in uskladitve s projektantom.
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale;
- vse transporte in dvigovanje materiala.
| e.m. | količina | cena/e.m. | vrednost
1. | Izkop jarka za vodovodno cev s selekcioniranjem izkopanega materiala
in odmet na rob jarka in kasnejše zasipanje. Širina jarkov do 0,40 in
globina 90 cm, 0,9 - 0,6; 0,4 m
23.59
| 0,4 x 0,4 x 23,59 | 3.7744
| m3 | 3.7744 |  | 0
2. | Polaganje PVC cevi za vododode. Cena vsebuje: dobavo
in polaganje cevi.,
v skladu s standardom SIST EN 1401-1. Cevi je potrebno stikovati z gumi tesnili.
23.59
| m1 | 23.59 |  | 0
3. | Dobava in montaža jaška z ventilom za zapiranje vode v morebitnem pitniku, izpustnim ventilom
pokrov jaška se izvede uglobljen s tlakom iz kamna tako kot ostala ploščad.
| kom | 1 |  | 0
4. | Nadomestilo obstoječega nadzemnega hidranta s podzemnim. Izvedba pozdemnega jaška z litoželeznim pokrovom.
| kom | 1 |  | 0
SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0